深圳市福田区风湿病专科医院农林院区医用网络改造联通调试服务项目采购需求
一、采购项目概况
1.项目名称：农林院区医用网络改造联通调试服务项目
2.采购人：深圳市福田区风湿病专科医院
3.预算金额：2万元
4.采购方式：直接确定供应商
5.项目概述：农林院区需完成现有网络现状勘察梳理、医用网络架构重构规划、VLAN划分、IP地址段规划设计与基础网络搭建，开展医用业务局域网络调试、业务终端与医疗设备网络接入调试，保障链路冗余稳定，支撑HIS、LIS、PACS、医用物联网设备及门诊、住院临床业务平稳高效运行。
[bookmark: _Hlk71924718]6.标的所属行业：根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），本项目采购标的（服务需求）对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。
二、服务要求
1. 完成农林院区现有网络现状勘察、部分在用老旧线路梳理排查，整体网络架构梳理、VLAN划分、IP地址段规划设计，输出正式规划文档，完成基础网络搭建配置；
2. 负责农林院区内部医用局域网对接调试，保障业务数据正常交互，结合现有条件完成冗余链路规划与配置，降低业务中断风险；
3. 完成医生工作站、护士站、检查检验设备网络接入调试（仅限网络接入相关工作），保障业务终端稳定入网；
4. 临床业务优先，调试作业避开就诊高峰，必要时错峰开展，制定临时业务保障预案，最大限度减少对门诊、住院业务的影响。
5. 对规划使用的医用网络线路和链路做连通性、性能测试，输出链路测试报告，完善设备、端口标签标识；
6. 输出网络拓扑图、VLAN&IP规划表、网络交换设备和路由设备的配置文档，同步留存设备配置备份文件。
三、商务需求
[bookmark: _GoBack]1.服务期：本项目服务期限自合同签订或约定之日起1年（或12个月）。
2.服务地点：深圳市福田区香蜜湖街道农林路22号福田风湿病专科医院（农林院区）
3.报价要求：不超过预算金额2万元。
4.付款方式：签订合同后，中标方提供合格发票后的10个工作日内，采购方支付合同总价的70%；验收合格并经采购人确认后，且中标方提供合格发票后的10个工作日内，采购方支付合同总价的30%。
5.验收方式：自行组织验收，服务方按合同约定提供相关服务，采购方验收通过后方可。
6.违约责任：
（1）本项目合同履行期间，发生下述情形时，服务方应按采购方要求限期整改：
①服务方未按照采购方要求按期提交工作成果或报告的，应在10个工作日内整改完毕；
②服务方的服务质量未达到采购方要求的，由采购方提出整改意见，服务方根据整改意见完成整改直至通过；
（2）本项目合同履行期间，因服务方对于合同范围内的服务工作执行不力，发生下述情形时，在项目结算时扣除相应违约金，违约金标准由采购方据实确定，最高不超过合同金额的20%：
①服务过程中发生网络事件，造成采购方被上级主管单位通报批评，且责任认定为服务方责任的；
②因服务方原因造成采购方财产损失的。
（3）采购方未按照本项目合同约定支付费用，也未在服务方催告的合理期限内予以支付的，采购方应向服务方支付合同金额20%的违约金，但因财政审批流程等因素造成情形除外。
四、供应商响应文件组成及格式
供应商应提供以下文件，并加盖公章：
1.营业执照扫描件（或事业单位法人证书、其他具有独立承担民事责任能力的登记证明资料扫描件）
2.法人证明及响应文件签署授权委托书
3.供应商基本情况表
4.法定代表人、投标授权代表人、项目负责人（如有）最近一个月的社保缴纳证明，以及企业股权关系证明
5.承诺函
6.项目详细报价
7.服务要求响应表
8.项目实施方案
9.项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议
10.质量保障措施及方案
11.项目完成（服务期满）后的服务承诺
12.有效业绩
13.履约评价
14.认证情况
15.拟安排的项目服务团队成员情况
16.中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱企业声明函
