- 深圳市福田区风湿病专科医院空调清洗保养服务采购项目采购需求

- 一、采购项目概况

- 1.项目名称：空调清洗保养服务采购项目

- 2.采购人：深圳市福田区风湿病专科医院

- 3.预算金额：2.8万元

- 4.采购方式：公开遴选

- 5.评审方法：综合评分法

6.项目概述：本项目旨在为深圳市福田区风湿病专科医院提供专业、高效的空调清洗保养服务，确保本单位内所有空调设备运行安全、性能良好、卫生达标，为医护人员和患者创造良好的工作环境。服务需严格遵循国家相关标准和规范。

7.标的所属行业：根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），本项目采购标的（服务需求）对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业

- 二、服务要求

- 1.项目总体要求

- 本项目旨在为深圳市福田区风湿病专科医院提供专业、高效的空调清洗保养服务，确保本单位内所有空调设备运行安全、性能良好、卫生达标，为医护人员和患者创造良好的工作环境。服务需严格遵循国家相关标准和规范。

- 2.服务具体要求及质量标准

- （1）空调清洗保养清单明细

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调（约 200 个风口清洗保养） | 5 | 台 |
| 2 | 挂机 | 190 | 台 |
| 3 | 柜机 | 4 | 台 |
| 4 | 天花机 | 8 | 台 |

- （2）具体技术要求

- 1）成交人负责的共计约207台空调的日常清洗保养，其中挂机约190台，柜机约4台，天花机约8台，中央空调约5台，含风口200个。

- 2）按实际需要，提供有关保养程序及指导工作；

- 3）负责冷暖季节的调试、检测；

- 4）负责所有空调的清洗（包括内机、外机，蒸发器、滴水盘、冷凝排水管道、回风过滤网）；

- 5）负责内外机温度传感器、压力传感器、变压器、保险、EEV 线圈易损部件的保养；

- 6）负责检查冷媒系统的供、回压力是否正常值，检查冷媒是否泄漏并免费添加（如缺少），并进行冷媒管道的清理、整理；

- 7）负责室外机裸露钢管保温棉保养；

- 8）检查压缩机的油压及油量；

- 9）检查油过滤器，若有需要给予更换；

- 10）检查排水系统是否通畅；

- 11）运转制冷机组，检查操作状况；

- 12）检查压缩机运行温度；

- 13）检查冷媒状态，冷凝器及蒸发器的温度及压力；

- 14）检查开关的操作状况；

- 15）检查及清理马达启动柜内的电器设备；

- 16）检查马达启动和运行时的电流，电压；

- 17）校正机组技术参数及设定；

- 18）提交工作记录报告。

- ★（3）人员要求

- 所有参与本项目高空作业（指距地面 2 米及以上作业）的人员，均持有应急管理部门核发的有效《高处作业特种作业操作证》，并提供至少 2 名作业人员的证书复印件（加盖公章）及应急管理部官网查询截图；同时承诺项目实施期间，作业人员与申报人员一致，不临时聘用无证人员。

- 三、商务需求

- 1.服务期限：两年（合同一年一签，第一年为本次招标的中标服务期限，合同最多续签一次。如采购人对履约情况不满意，采购人不再续约），具体以合同签订之日起算，协议期内所有合同实质性条款不得改变。

- 2.服务地点：深圳市福田区风湿病专科医院指定地点。

- 3.报价要求

- 投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括投标费、设备费、工具费、运输费、装卸费、保险费、高空施工费、技术培训费、零部件费、清洗剂和消毒剂费用、国家规定的各项税费等，总报价不得超过 2.8 万元总预算。

- 4.质量考核验收标准及违约责任

- （1）交付验收时间

- 1）在接到采购人清洗保养需求通知后，必须指派技术人员 24 小时内到达服务现场，并保证 2 小时内现场完成清洗保养服务，节假日不例外。

- 2）单次清洗保养服务无法立即完成的，应通知采购人代表，并在 12 小时内完成服务处置（以上时间均包括响应时间在内）。服务完成后必须由采购人相关人员确认。

- （2）交付验收方式

- 每次清洗保养服务完成后，必须由采购人相关人员确认。

- （3）交付验收程序

- 每次清洗保养服务完成后，必须由采购人相关人员确认，验收并不豁免成交人质量责任。

- （4）交付验收内容

- 1）成交人在每次清洗保养服务完成后，需向采购人提供详细的《空调清洗保养书面报告》（含服务内容、操作记录、设备运行状态检测结果等），并经采购人验收代表签字认可。

- 2）本项目含空调清洗保养、维修。若设备配件因老化、损坏等需更换维修，成交人须先报告采购方，经采购人确认后安排维修。

- （5）交付验收标准

- 1）清洗后设备无灰尘、污垢、异味，滤网、蒸发器等部件清洁达标；

- 2）运行正常（制冷/制热、排水、噪声均符合设备常规标准）；

- 3）更换配件为原厂或需满足国家相关质量标准，提供合格证书；

- 4）提交清洗保养报告，经采购人签字确认。

- （6）交付验收其他事项

- 1）若成交人服务未达到合同约定标准，采购人提出书面异议后，成交人未在 3 个工作日内完成整改或整改后仍不达标，采购人有权按每次 200 元扣除相应费用，从结算款中直接抵扣。

- 2）验收时发现成交人未按合同约定范围完成服务（如漏洗、未执行约定保养流程），采购人有权要求中标方限期补做；补做仍不合格的，按其对应服务费用的 30%扣除。

- 3）清洗保养后的设备，若在 7 个工作日内出现清洁效果失效（如滤网严重积尘）或非配件老化导致的运行异常，成交人需免费复检并整改。

- 4）成交人服务过程中须遵守采购人现场安全管理规定，若因操作不当造成采购人设备、设施损坏或环境污染，由成交人负责修复或赔偿。

- （7）违约责任

- 采购人、成交人双方任意一方未按照本合同约定，擅自解除或停止履行本合同的，违约方应向守约方支付本合同总额的 30%作为违约金。

- 成交人未在合同期内完成工作的，采购人有权不支付成交人服务费且成交人须向采购人支付违约金。若成交人工作延误导致的采购人实际损失超过违约金标准的，成交人应赔偿采购人的实际损失。

- 5.付款方式

- 成交人向采购人申请付款时应同时提供等额有效的发票。采购人收到成交人等额有效发票之日起 10个工作日内向成交人支付款项。

- 6.售后服务要求

- （1）清洗保养后提供 1 个月的质保期，在质保期内若出现因服务原因导致的空调运行问题或卫生不达标情况，成交人需在 24 小时内到场免费处理。

- （2）建立售后服务热线，确保采购单位能及时联系到成交人，对采购单位提出的问题和需求给予及时回应和处理。

- （3）对保养过程中更换的零部件提供不少于 3 个月的保修期。

- 7.其他要求

- （1）服务过程中发生的一切安全及工伤事故由成交人自行承担。

- （2）成交人需为本项目配备固定的服务团队，团队成员不得随意更换，若确需更换需提前征得采购单位同意，且更换后的人员资质不得低于原人员资质。

- （3）成交人需建立设备台账，对每台空调的型号、安装时间、历次服务记录等进行详细记录并定期更新。

- 四、供应商响应文件组成及格式

- 供应商应提供以下文件，并加盖公章：

- 1.营业执照扫描件（或事业单位法人证书、其他具有独立承担民事责任能力的登记证明资料扫描件）

- 2.法人证明及响应文件签署授权委托书

- 3.供应商基本情况表

- 4.法定代表人、投标授权代表人、项目负责人（如有）最近一个月的社保缴纳证明，以及企业股权关系证明

- 5.承诺函

- 6.项目详细报价

- 7.服务要求响应表

- 8.项目实施方案

9.项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议

10.质量保障措施及方案

11.项目完成（服务期满）后的服务承诺

- 12.有效业绩

- 13.履约评价

- 14.认证情况

- 15.拟安排的项目服务团队成员情况

- 16.中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱企业声明函

……

评审办法

一、评审与定评

1.当通过资格、符合性审查的参评人不少于三家时，按照评审程序的规定和依据评分标准、计算方法，各评委单独封闭对每个参评人进行评审和比较。

2.成交人资格的确定，由评审小组推荐，并由采购人确认。

3. 比较与评价。评审小组按遴选文件中规定的评审方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的参评文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。资格及符合性、价格、技术、商务部分分值分配如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 45分 | 45分 | 10分 | 100分 |

4.技术评分

（1） 由评审小组对所有参评文件的技术部分的响应进行审核和分析；

（2）评委独立进行评分，填写“技术评分表 ”；

（3）评分标准：按“技术评分表 ”中的分值进行评分；

（4）将每一个评委的评分汇集，取算术平均值（精确到小数点后两位）为该参评人的技术得分。

5.商务评分

（1） 由评审小组对所有参评文件的商务部分的响应进行审核和分析；

（2）评委独立进行评分，填写“商务评分表 ”；

（3）评分标准：按“商务评分表 ”中的分值进行评分；

（4）将每一个评委的评分汇集，取算术平均值（精确到小数点后两位）为该参评人的商务得分。

6.价格评分

（1） 由评审小组对所有参评文件的价格部分的响应进行审核和分析。

（2）基准价格分： 以有效参评人中报价最低的参评报价为基准价，定其基准价格分为满分。

（3）参评人的价格得分=评审基准价÷参评报价×价格分值（精确到小数点后两位）。由此算出每个参评人的“价格得分 ”。

（4）评委检查每个参评人的价格评分计算情况，确认“价格得分 ”。

7.价格错误的修正：

（1）评审小组将审查参评文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、参评人有无计算上的错误等。

（2）算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：

（2.1）单独密封提交的开标一览表（报价表）与参评文件中的开标一览表（报价表）不一致的， 以单独密封提交的开标一览表（报价表）为准；

（2.2）参评文件中开标一览表（报价表） 内容与参评文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2.3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2.4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的， 以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（2.5）总价金额与按单价汇总金额不一致的， 以单价金额计算结果为准；

（2.6）对不同文字文本参评文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）上述修正错误的原则及方法调整或修正参评文件的投标报价，经参评人同意后，调整后的投标报价对参评人起约束作用。如果参评人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

二、综合得分的计算

本项目的评审方法采用综合评分法，综合评分法评审步骤：先进行资格、符合性审查，再进行价格、技术及商务的详细评审。只有通过资格、符合性审查的参评人才能进入详细的评审。

综合得分（精确到小数点后两位）=价格得分+技术得分+商务得分。综合得分相同的，名次按技术评分由高到低顺序排列；综合得分相同且技术评分相同的，名次按商务评分由高到低顺序排列；综合得分相同、技术评分和商务评分均相同的，名次由评审价由低到高顺序排列。综合得分相同、技术评分、商务评分和评审价均相同的评审小组抽签确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。

三、确定成交人

采购人将根据评审结果，确定成交人，同时向成交人发出书面《成交通知书》。

### 注：本评审办法入围参评人指所有通过资格、符合性审查的参评人。

资格、符合性审查表

项目名称：空调清洗保养服务采购项目

| 评审内容 |  |
| --- | --- |
| 资格性审查要求 | 1.参评人必须是具有独立法人资格或具有独立承担民事责任能力的其他组织，提供营业执照或事业单位法人证书或其他证明材料扫描件，如果参与参评的供应商为分公司则须提供分公司营业执照、其所属集团（或总公司）等具有独立法人资格的组织出具愿为其参与本项目参评以及履约行为承担民事责任的授权书，但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司营业执照。不接受同一集团（或总公司）授权两家或以上分公司同时参与本项目参评，也不接受集团（或总公司）与分公司同时参与本项目参评，如出现上述情形，该两家或以上供应商的参评文件均按无效参评处理）。上述资料原件备查； |
|  | 2.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由参评人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明，加盖公章）； |
|  | 3.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由参评人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明，加盖公章）； |
|  | 4.未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（由参评人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明，并加盖公章）【注：采购代理机构将通过“信用中国 ”中“信息公示 ”栏的“重大税收违法失信主体 ”“失信被执行人 ”“ 中国政府采购网 ”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单 ”、 “深圳信用网 ”以及“深圳市政府采购监管网 ”查询参评人的信用信息，相关信息以开标当日的查询结果为准。信用信息查询记录将作为项目档案材料一并保存】； |
|  | 5.单位法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参评人，不得同时参加本项目投标（由参评人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明，加 盖 公 章 ） 【 注 ： 采 购 代 理 机 构 将 通 过 国 家 企 业 信 用 信 息 公 示 系 统（https://www.gsxt.gov.cn/index.html ） 、 机 关 赋 码 和 事 业 单 位 登 记 管 理 网（ ) 、 全 国 社 会 组 织 信 用 信 息 公 示 平 台（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList 等网站查询参评人信息，相关信息以截标当日的查询结果为准】； |

|  | 6.不存在不同参评人法定代表人（不强制要求有社保）、投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）、投标文件编制人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险的情形；不同参评人不存在直接控股、管理关系的情形（由供应商提供《供应商基本情况表》并加盖供应商公章，同时提供供应商社保缴纳证明材料及股权（或管理）关系证明材料（格式与具体采购文件的章节对应）。如参评人存在未提供《供应商基本情况表》、社保缴纳证明材料及股权（或管理）关系证明材料或所提供证明材料不符合采购文件要求的情形，按资格审查不通过处理）； |
| --- | --- |
|  | 7.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的参评人，不得参加本项目投标（由参评人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明，加盖公章）； |
|  | 8.本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包（由参评人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明，加盖公章）； |
|  | 9.本项目属于专门面向中小微企业采购的项目。参评人提供符合要求的《中小企业声明函》，参评人必须属于中型企业或小型企业或微型企业；如参评人为残疾人福利性单位或监狱企业，视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》及监狱企业证明文件亦视为符合。 本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。 |
| 符合性审查要求 | 1.将一个包中的内容拆开投标。 |
|  | 2.参评文件及参评报价表未按规定密封、签字、盖章。 |
|  | 3.遴选文件未规定允许有替代方案时，对同一项目参评时，同时提供两套或两套以上的参评方案。 |
|  | 4.分项报价或参评总价高于预算金额（最高参评限价）的。 |
|  | 5.同一项目出现两个及以上报价，按规定又无法确定哪个是有效报价。 |
|  | 6.评审小组认为参评人的报价明显低于其他通过符合性审查参评人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，参评人不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，参评人不能证明其报价合理性的（若评审小组成员对是否须由参评人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数 ”的原则确定评审小组的意见）。 |
|  | 7.参评文件载明的采购项目完成或服务期限不满足遴选文件规定的。 |
|  | 8.未按遴选文件附件所提供的样式和要求完整填写“资格声明函及参评函 ”的。 |
|  | 9.未按遴选文件要求填写《采购需求响应一览表》。 |
|  | 10.实质性响应指标（综合遴选文件中标注★的条款）满足采购人要求。 |
|  | 11.参评报价有严重缺漏项目。 |
|  | 12.参考有关法律法规、规章、规范性文件或遴选文件规定的其他情形。 |
| 结论 | 是否通过进入下一阶段评议。 （写“通过 ”或“不通过 ”） |

1.只有通过资格、符合性评审的参评人才能进入详细的评审，即为入围参评人；

2.每一项目通过的打“ ○ ”， 不通过的打“ × ”；出现一个“ × ”的结论为不通过进入下一阶段评议；

3.表中全部条件满足为通过，同意进入下一阶段评议；

4.是否同意进入下一阶段评议一栏中应写“通过 ”或“不通过 ”；

5.结论汇总意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“通过 ”，则该参评人通过资格

### 审查及符合性检查，否则不通过。

项目评分表

| 类别 | 评分项目 | 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评分（10 分） | 参评报价 | 10 分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且参评价格（参评单价）最低的参评报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标单位的价格分按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标价格） × 10 注：本项目为专门面向中小企业的项目，不进行价格优惠扣除。 |
| 技术评分（45 分） | 服务方案 | 15 分 | （一）评分内容： 根据参评人提供的本项目服务方案进行评审，主要考察服务方案三个方面的内容： 1.对采购单位空调情况的认识和理解； 2.对清洗保养各方面工作的理解、实施思路和措施情况； 3.项目人员配置与进度计划的安排。 （二）评分标准： 参评人提供的《服务方案》包含上述三项考察内容的，得 9 分，满足以上任意两项要求得 6 分，满足以上任意一项要求得 3 分，未满足不得分。在上述基础上，专家根据给供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： （1）服务方案内容分析数据翔实； （2）服务方案内容系统全面； （3）服务方案内容契合实际； （4）服务方案内容科学合理、操作性强； 满足以上四项要求加6 分，满足以上任意三项要求加4.5 分，满足以上任意两项要求加 3 分，满足以上任意一项要求加 1.5 分，其他情况不得分，并需专家说明不得分理由。 |
|  | 质量（完成时间、安全、环 保）保障措施及方案 | 15 分 | （一）评分内容： 根据对项目的理解及自身项目管理经验，提出质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案。包括： 1.给出分阶段项目时间安排、工作进度与阶段性成果； 2.阐述项目时间管理制度与措施； |
|  | 售后服务方案 | 15 分 | 3.阐述项目质量管理制度与措施； 4.阐述项目资料、成果安全性保障制度与措施。 （二）评分标准： 投标人提供的《质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案》包含上述四项考察内容的，得 10 分，满足以上任意三项要求得 7.5 分，满足以上任意两项要求得 5 分，满足以上任意一项要求得 2.5 分，未满足不得分。 在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： （1）质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案场景考虑周到； （2）质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案措施系统全面； （3）质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案内容符合实际； （4）质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案内容科学合理、操作性强； 满足以上四项要求加 5 分，满足以上任意三项要求加 3 分，满足以上任意两项要求加 2 分，满足以上任意一项要求加 1 分，其他情况不得分，并需专家说明不得分理由。 |
|  |  |  | （一）评分内容： 评审委员会根据参评人提供的本项目售后服务质量方案情况进行评审，包括但不限于以下内容： 1.售后服务响应与执行机制【包括但不限于：故障/需求响应时限（如 24小时内响应、48 小时内上门）。服务流程规范（如预约、上门、检修、验收的全流程节点）。固定服务团队、联系人及通信保障方案】 2.质保与售后增值服务【清洗保养后的质保期限（如清洗后 1-3 个月内设备故障免费排查） 。定期回访计划（如服务后 7 天、30 天回访，确认使用效果）。额外服务方案（如设备使用维护指导、节能建议等）】 3.应急处理与投诉闭环方案【突发情况应急预案（如设备清洗后故障、大面积服务投诉的处置流程）。投诉处理时限与闭环机制（如 3 个工作日内办结、投诉回访率 100%） 。服务质量（完成时间、安全、环保）保障措施及方案（如售后满意度跟踪、不合格服务的整改方案）】 （二）评分标准： 投标人提供的《售后服务方案》包含上述三项考察内容的，得 9 分，满足以上任意两项要求得6 分，满足以上任意一项要求得 3 分，未满足不得分。 根据各投标人提供的售后服务承诺情况进行评审比较： 1.售后服务承诺内容完整； 2.售后服务承诺内容具体； 3.售后服务承诺内容合理； 4.售后服务承诺内容可行性强； 满足以上四项要求加6 分，满足以上任意三项要求加4.5 分，满足以上任意两项要求加 3 分，满足以上任意一项要求加 1.5 分，其他情况不得分，并需专家说明不得分理由。 |
| 商务评分（45 分） | 参评人同类项目业绩情况 | 16 分 | （一）评分内容： 1.2022 年 11 月 1 日起至本项目投标截止日止（以合同签订时间为准）所承接的同类空调通风系统清洗消毒类项目（至少包含中央空调和挂机空调），每满足 1 个得 2 分，最高得8 分，未提供不得分。 2.2022 年 11 月 1 日起至本项目投标截止日止（以合同签订时间为准）所承接的同类空调维护保养类项目（至少包含中央空调和挂机空调），每满足 1 个得 2 分，最高得8 分，未提供不得分。 3.以上两项累计不超过 16 分。 （二）评分依据： 1.要求提供合同关键信息（关键信息包括但不限于合同主体、服务内容、服务期限、合同签署日期、 甲乙双方盖章签订页等）作为得分依据。 2.通过合同关键信息无法判断是否得分的，还须同时提供能证明得分的其他证明资料，如项目报告等。 3.以上资料均要求提供扫描件或复印件并加盖投标人公章，原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 4.续签类合同只作为一个有效合同参与评分。 |
|  | 参评人资质认证情况 | 9分 | （一）评分内容： 1.具有质量管理体系认证证书，得 3 分； 2.具有环境管理体系认证证书，得 3 分； 3.具有职业健康安全管理体系认证证书，得 3 分；以上累计最高得9 分。 （二）评分依据： 1.要求提供有效的证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台的查询记录作为得分依据，相关证书在公开渠道无法查询的，需要求提供颁发部门或者监管机构的证明材料，证明证书真实有效且为合法机构颁发。 2.如供应商因成立时间不足 3 个月导致不满足以上证书申请条件的，需提供成立情况说明函（格式自拟），无需提供相关证书，亦可得分。 3.以上资料均要求提供扫描件或复印件并加盖投标人公章，原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 目团队人员 | 12 分 | （一）评分内容： 投标单位自有员工中，持有制冷与空调作业中级及以上等级证书或空调系统消毒杀菌认证（如卫健委备案的消毒服务人员证）的，每 1 名符合要求的人员得 2 分，每人限计 1 次（不重复计分），本项最高得 12分；无符合要求人员的不得分。 改为：投标单位自有员工中，持有制冷与空调作业（涉氨制冷作业）特种作业操作证书及高处作业证书（或集中空调通风系统清洗培训证书）的，每 1 名符合要求的人员得 2 分，每人限计 1 次（不重复计分），本项最高得 12分；无符合要求人员的不得分。 （二）评分标准： 1.以上人员需为投标单位自有员工，提供通过投标人缴纳的至投标截止日近一个月的社保证明作为本单位员工的证明依据。若投标人成立不足一个月的，需提供成立情况说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保，亦可得分。如开标日上一个月的社保材料因社保部门（或税务部门）原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月。若为退休或返聘人员需提供说明函（格式自拟），无需提供相关人员社保亦可得分。如依法不需要缴纳社会保险的，应提供相应文件证明。 2.同时提供①相关有效证书扫描件②官网查询截图【人力资源和社会保障部发布的查询渠道（网址：https://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/ztzl/zyzghzyjndjrdcx/）所对应证书的平台或系统进行查询并提供截图，或证书官网进行查询并提供截图，或权威机构网站（如人事考试网、政务官网，人社相关部门查询网站或工信相关部门查询官网等）进行查询并提供截图。若部分职业资格和职业技能等级认定的证书数据不能在上述系统中查询，则须提供相应证书颁发机构出具的加盖公章的书面说明，经评审委员会判定认可方为有效，否则视为无效证书。如因国家政策调整导致查询渠道变更，以最新有效的官方公告渠道为准】。如证书由行业协会（或学会）颁发的，还需提供该行业协会（或学会）在全国社会组织信用信息公示平台（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList）的信息查询记录，且该机构显示状态为“正常 ”； 注：评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。《中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法》规定的“离岸社团 ”“ 山寨社团 ”，《取缔非法民间组织暂行办法》（民政部令第 21 号）规定的“非法社会组织 ”颁发的证书，均不得作为。 3.以上资料均要求提供扫描件或复印件并加盖投标人公章，原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 服务网点 | 3 分 | （一）评分内容： 投标人在本项目所在市内有售后服务网点，或投标人承诺中标后提供本项目所在市售后服务的，得 3 分。 （二）评分依据： 1.投标人在本项目所在市内有售后服务网点的，提供投标人售后服务合作单位的证明材料（合作协议、服务合作单位的营业执照）或自身售后服务机构的证明材料（自身售后服务机构的营业执照）或投标人在本地设立的项目部、办公室、办事处等售后服务网点的证明材料（如房产证、房产买卖合同、租赁合同等），未提供证明材料或证明材料内容不满足要求不得分；投标人承诺中标后提供本项目所在市售后服务的，提供承诺函（格式自定），未提供承诺或承诺内容不满足要求不得分。 2.以上资料均要求提供复印件并加盖投标人公章，原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 诚信情况 | 5 分 | （一）评分内容： 参照《深圳市财政局关于印发〈深圳市财政局政府采购参评人信用信息 管理办法〉的通知》（深财规〔2023〕3 号）相关规定，如参评人在全国范围内存在因政府采购违法、违规行为受到财政部门罚款等一般行政处罚信息，或者存在该办法第十一条所称在本市集中采购活动中的一般违法失信行为记录信息，且在公示期内的，本项不得分，否则得满分。 ## （二）评分依据： 采购代理机构通过“信用中国 ”“中国政府采购网 ”“深圳市政府采购监管网 ”以及市、区财政部门认定的其他渠道查询参评人信用信息，参评人无需提供证明材料。 |